## Comparison data
EURAMET.L-K# comparison
Line |  | 1
Import
Nominal | Standard 1
NMI1 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 1
NMI2 | 0.31 | 0.005 | 0.1 | 0 | 2
NMI3 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 3
NMI4 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 4
NMI5 | 0.32 | 0.003 | 0.2 | 0 | 5
NMI6 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 6
NMI7 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 7
NMI8 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 8
NMI9 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 9
NMI10 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 10
NMI11 | 0.28 | 0.005 | 0.1 | 0 | 11
NMI12 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 12
NMI13 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 13
NMI14 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 14
NMI15 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 15
NMI16 | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 | 0 | 16
NMI17 | 0.32 | 0.003 | 0.15 | 0 | 17
| 3 | 2 | 1 | 0
| Standard 1 |  |  |  | Standard 2 |  |  |  | Standard 3 |  |  |  | Standard 4 |  |  |  | Standard 5 |  |  |  | Standard 6 |  |  |  | Standard 7 |  |  |  | Standard 8 |  |  |  | Standard 9 |  |  |  | Standard 10 |  |  |  | Standard 11 |  |  |  | Standard 12 |  |  |  | Standard 13 |  |  |  | Standard 14 |  |  |  | Standard 15 |  |  |  | Standard 16 |  |  |  | Standard 17 |  |  |  | Standard 18 |  |  |  | Standard 19 |  |  |  | Standard 20 |  |  |  | Standard 21 |  |  |  | Standard 22 |  |  |  | Standard 23 |  |  |  | Standard 24 |  |  |  | Standard 25 |  |  |  | Standard 26 |  |  |  | Standard 27 |  |  |  | Standard 28 |  |  |  | Standard 29 |  |  |  | Standard 30
Lab | xi / µm | si / µm | ui / µm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff | xi / µm | si / µm | ui / nm | neff
NMI1 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118
NMI2 | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1 |  | 0.31 | 0.005 | 0.1
NMI3 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9
NMI4 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108
NMI5 | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2 |  | 0.32 | 0.003 | 0.2
NMI6 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162
NMI7 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47
NMI8 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35
NMI9 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000
NMI10 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15
NMI11 | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1 |  | 0.28 | 0.005 | 0.1
NMI12 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278
NMI13 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060
NMI14 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000
NMI15 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199
NMI16 | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 |  | 0.33 | 0.0051115 | 0.1
NMI17 | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15 |  | 0.32 | 0.003 | 0.15

## Comparison evaluation
EURAMET.L-K# comparison
choose:
select gauge | 1 | Standard 1 |  |  |  |  | k=2
Institute | xi / µm | si / µm | ui / µm | neff | on/off | (xi-xref)/µm | k | U(xi-xref)/µm | En | wi
NMI1 | 0.3 | 0.003 | 0.2 | 118 | 1 | -0.0026524 | 2 | 0.39817 | 0.0066616 | 0.0091463
NMI2 | 0.31 | 0.005 | 0.1 | 10000 | 1 | 0.0073476 | 2 | 0.19631 | 0.037429 | 0.036585
NMI3 | 0.32 | 0.0038 | 0.2 | 9 | 1 | 0.017348 | 2 | 0.39817 | 0.043569 | 0.0091463
NMI4 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 108 | 1 | 0.027348 | 2 | 0.19631 | 0.13931 | 0.036585
NMI5 | 0.32 | 0.003 | 0.2 | 10000 | 1 | 0.017348 | 2 | 0.39817 | 0.043569 | 0.0091463
NMI6 | 0.31 | 0.003 | 0.05 | 162 | 1 | 0.0073476 | 2 | 0.092394 | 0.079525 | 0.14634
NMI7 | 0.3 | 0.0003 | 0.05 | 47 | 1 | -0.0026524 | 2 | 0.092394 | 0.028708 | 0.14634
NMI8 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 35 | 1 | -0.012652 | 2 | 0.29755 | 0.042522 | 0.01626
NMI9 | 0.28 | 0.0027 | 0.05 | 10000 | 1 | -0.022652 | 2 | 0.092394 | 0.24517 | 0.14634
NMI10 | 0.27 | 0.004 | 0.2 | 15 | 1 | -0.032652 | 2 | 0.39817 | 0.082007 | 0.0091463
NMI11 | 0.28 | 0.005 | 0.1 | 10000 | 1 | -0.022652 | 2 | 0.19631 | 0.11539 | 0.036585
NMI12 | 0.29 | 0.0033 | 0.15 | 278 | 1 | -0.012652 | 2 | 0.29755 | 0.042522 | 0.01626
NMI13 | 0.3 | 0.003 | 0.05 | 5060 | 1 | -0.0026524 | 2 | 0.092394 | 0.028708 | 0.14634
NMI14 | 0.31 | 0.0038 | 0.05 | 10000 | 1 | 0.0073476 | 2 | 0.092394 | 0.079525 | 0.14634
NMI15 | 0.32 | 0.0028 | 0.1 | 199 | 1 | 0.017348 | 2 | 0.19631 | 0.088369 | 0.036585
NMI16 | 0.33 | 0.0051115 | 0.1 | 10000 | 1 | 0.027348 | 2 | 0.19631 | 0.13931 | 0.036585
NMI17 | 0.32 | 0.003 | 0.15 | 10000 | 1 | 0.017348 | 2 | 0.29755 | 0.058301 | 0.01626
| xref |  | u(xref) | neff | N - 1 |  | kref
Reference value | 0.30265 |  | 0.019127 | 1562.476 | 16 |  | 2
C | 0.00036585
Consistency:
[6 empty] | uext | 0.0035782
[6 empty] | RB | 0.18707 | Birge ok
[6 empty] | Limit | 1.3066
if contributing to
if not contributing to
𝐶=1/(∑▒(1/𝑢_𝑖 )^2 )
𝑤_𝑖=𝐶∙1/(𝑢^2 (𝑥_𝑖))
𝑥_𝑟𝑒𝑓 =∑▒〖𝑤_𝑖 〖∙𝑥〗_𝑖 〗
𝑢(𝑥_𝑟𝑒𝑓 )= √𝐶
𝑢(𝑥_𝑖−𝑥_𝑟𝑒𝑓 )= √(𝑢^2 (𝑥_𝑖 )−𝑢^2 (𝑥_𝑖 ) ) if 𝑥_𝑖 contributing to 𝑥_𝑟𝑒𝑓
𝑢(𝑥_𝑖−𝑥_𝑟𝑒𝑓 )= √(𝑢^2 (𝑥_𝑖 )+𝑢^2 (𝑥_𝑖 ) ) if 𝑥_𝑖 not contributing to 𝑥_𝑟𝑒𝑓
𝑈_95 (𝑥_𝑖−𝑥_𝑟𝑒𝑓 )= √(𝑘_𝑖^2 𝑢^2 (𝑥_𝑖 )+〖𝑘_𝑟𝑒𝑓^2 𝑢〗^2 (𝑥_𝑖 ) )
𝐸_𝑛= |𝑥_𝑖−𝑥_𝑟𝑒𝑓 |/(𝑈_95 (𝑥_𝑖−𝑥_𝑟𝑒𝑓))
Note on F5: use 1 or 0 to in- or exclude