## Fig 1a 811014 modulus stability
Frequency | Slope | u(Slope)
1.995 | 3.6569e-05 | 6.8461e-05
2.51 | -6.4659e-06 | 5.4532e-05
3.16 | 2.3893e-05 | 3.6953e-05
3.98 | 3.3388e-05 | 1.4775e-05
5.01 | 1.4364e-05 | 1.2797e-05
6.31 | 2.6242e-05 | 1.0979e-05
7.94 | 1.8536e-05 | 8.6261e-06
10 | 1.8771e-05 | 7.829e-06
12.59 | 1.7293e-05 | 6.9073e-06
15.85 | 1.6415e-05 | 5.7472e-06
19.95 | 1.8739e-05 | 3.3576e-06
25.1 | 2.0536e-05 | 3.5981e-06
31.6 | 2.1225e-05 | 3.5981e-06
39.8 | 2.0238e-05 | 4.1977e-06
51 | 2.1646e-05 | 4.5906e-06
63.1 | 1.9531e-05 | 4.1977e-06
79.4 | 1.8693e-05 | 4.1977e-06
100 | 1.993e-05 | 3.9131e-06
125.9 | 1.931e-05 | 4.1957e-06
158.5 | 1.8021e-05 | 4.1957e-06
199.5 | 1.9328e-05 | 4.1957e-06
251 | 1.8215e-05 | 4.1957e-06
316 | 1.9516e-05 | 4.1957e-06
398 | 1.9516e-05 | 4.1957e-06
501 | 2.0533e-05 | 4.1957e-06
631 | 1.8194e-05 | 4.1957e-06
794 | 1.8605e-05 | 4.1957e-06
1000 | 1.8347e-05 | 4.1957e-06
1259 | 1.7817e-05 | 4.1957e-06
1585 | 1.8169e-05 | 4.1957e-06
1995 | 1.8444e-05 | 4.1957e-06
2510 | 1.6527e-05 | 3.8353e-06
3160 | 1.6556e-05 | 4.0917e-06
3980 | 1.4837e-05 | 4.0917e-06
5010 | 1.0988e-05 | 4.0995e-06
6310 | 4.2046e-06 | 5.1206e-06
7940 | 3.7366e-06 | 6.1014e-06
10000
12590 | 1.3056e-06 | 6.1375e-06

## Fig 1b 811014 phase stability
Frequency | Slope | u(Slope)
1.995 | -0.00017069 | 0.00091229
2.51 | -0.00010898 | 0.00078033
3.16 | -6.8959e-05 | 0.00061379
3.98 | -1.0504e-05 | 0.00040369
5.01 | 0.00010105 | 0.00034825
6.31 | -9.3946e-05 | 0.00028348
7.94 | -2.4981e-05 | 0.00020227
10 | 2.008e-05 | 0.00017793
12.59 | -2.6829e-05 | 0.00015028
15.85 | -2.179e-05 | 0.00011548
19.95 | -6.9422e-05 | 5.0573e-05
25.1 | -3.8725e-05 | 3.608e-05
31.6 | -4.3374e-05 | 3.5981e-05
39.8 | -4.5225e-05 | 4.1977e-05
51 | -4.6754e-05 | 4.5906e-05
63.1 | -3.3325e-05 | 4.1977e-05
79.4 | -2.7029e-05 | 4.1977e-05
100 | -2.0091e-05 | 3.9131e-05
125.9 | -1.186e-05 | 4.1957e-05
158.5 | -6.9633e-06 | 4.1957e-05
199.5 | -1.0811e-05 | 4.1957e-05
251 | -2.0628e-06 | 4.1957e-05
316 | -9.9833e-07 | 4.1957e-05
398 | 1.5875e-05 | 4.1957e-05
501 | -2.0755e-05 | 4.1957e-05
631 | -2.4429e-06 | 4.1957e-05
794 | 3.1431e-06 | 4.1957e-05
1000 | 2.4382e-05 | 4.1957e-05
1259 | -9.4864e-06 | 4.1957e-05
1585 | -9.5512e-06 | 4.1957e-05
1995 | 8.103e-06 | 4.1957e-05
2510 | -2.9511e-05 | 3.8353e-05
3160 | -3.6635e-05 | 4.0917e-05
3980 | -8.5705e-05 | 4.0917e-05
5010 | -6.0752e-05 | 4.0917e-05
6310 | -9.2195e-05 | 4.1037e-05
7940 | -4.7268e-05 | 6.0653e-05
10000 | -8.9059e-06 | 8.1833e-05
12590 | 0.00016897 | 0.00010833

## Fig 2a 2036126 mod stability
Frequency | Slope | u(Slope)
1.995 | -2.4542e-05 | 6.6878e-05
2.51 | 2.4533e-05 | 5.3271e-05
3.16 | -1.8394e-05 | 3.6098e-05
3.98 | -2.8702e-06 | 1.4434e-05
5.01 | 1.4137e-05 | 1.2501e-05
6.31 | 1.2453e-05 | 1.0732e-05
7.94 | 7.253e-06 | 8.4266e-06
10 | 9.8805e-06 | 7.6479e-06
12.59 | 9.7536e-06 | 6.7476e-06
15.85
19.95 | 2.8144e-06 | 3.2792e-06
25.1 | -1.312e-06 | 3.5057e-06
31.6 | -2.1915e-06 | 3.5057e-06
39.8 | 7.9303e-07 | 4.1203e-06
51 | 2.2708e-07 | 4.4875e-06
63.1 | 1.6836e-06 | 4.1203e-06
79.4 | 3.4939e-06 | 4.1203e-06
100 | 1.624e-06 | 3.8497e-06
125.9 | 1.2241e-06 | 4.1184e-06
158.5 | 9.3168e-07 | 4.1184e-06
199.5 | 6.4746e-07 | 4.1184e-06
251 | 8.1811e-07 | 4.1184e-06
316 | 4.6889e-07 | 4.1184e-06
398 | 1.7803e-07 | 4.1184e-06
501 | 1.3636e-06 | 4.1184e-06
631 | 1.8695e-06 | 4.1184e-06
794 | -1.2189e-07 | 4.1184e-06
1000 | 1.3788e-06 | 4.1184e-06
1259 | 1.0456e-06 | 4.1184e-06
1585 | 7.8119e-07 | 4.1184e-06
1995 | -7.9258e-07 | 4.1184e-06
2510 | 1.0005e-06 | 3.7751e-06
3160 | 1.1327e-06 | 4.0198e-06
3980 | 4.8866e-07 | 4.0198e-06
5010 | 1.0871e-06 | 4.0275e-06
6310 | 3.1219e-06 | 5.0306e-06
7940 | 2.4313e-06 | 5.9942e-06
10000
12590 | -2.3577e-05 | 6.0297e-06

## Fig 2b 2036126 phase stability
Frequency | Slope | u(Slope)
1.995 | 0.0001777 | 0.00089119
2.51 | 0.00018129 | 0.00076229
3.16 | 8.0315e-05 | 0.0005996
3.98 | 4.6443e-05 | 0.00039436
5.01 | 6.2192e-05 | 0.00034019
6.31 | 0.00015034 | 0.00027692
7.94 | 6.8098e-05 | 0.00019759
10 | 6.3104e-06 | 0.00017382
12.59 | 4.4117e-05 | 0.00014681
15.85 | 3.4649e-05 | 0.00011281
19.95 | 4.8252e-06 | 4.9393e-05
25.1 | -6.3634e-06 | 3.5157e-05
31.6 | 5.1143e-06 | 3.5057e-05
39.8 | -9.3423e-06 | 4.1203e-05
51 | -1.0842e-05 | 4.4875e-05
63.1 | -1.1292e-06 | 4.1203e-05
79.4 | 2.7457e-06 | 4.1203e-05
100 | -1.71e-05 | 3.8497e-05
125.9 | -2.5812e-06 | 4.1184e-05
158.5 | -6.1051e-06 | 4.1184e-05
199.5 | -3.5669e-06 | 4.1184e-05
251 | 1.3798e-06 | 4.1184e-05
316 | -8.0046e-07 | 4.1184e-05
398 | 1.1588e-05 | 4.1184e-05
501 | 2.5648e-06 | 4.1184e-05
631 | -1.1542e-05 | 4.1184e-05
794 | 3.7816e-06 | 4.1184e-05
1000 | 3.0776e-06 | 4.1184e-05
1259 | 2.1123e-05 | 4.1184e-05
1585 | 1.1224e-05 | 4.1184e-05
1995 | -4.3585e-06 | 4.1184e-05
2510 | -2.5814e-06 | 3.7751e-05
3160 | 3.7911e-06 | 4.0198e-05
3980 | 2.8131e-05 | 4.0198e-05
5010 | 9.2661e-06 | 4.0198e-05
6310 | 7.3172e-06 | 4.0316e-05
7940 | -3.3493e-05 | 5.9587e-05
10000 | 4.4794e-05 | 8.0396e-05
12590 | 1.412e-05 | 0.00010642

## Table 4 2036126 DoE modulus
Frequency (Hz) | CCAUV.A-K5 DoE (dB re 1V/Pa) |  |  |  | CCAUV.A-K5 U(DoE) (dB re 1V/Pa)
| CMI | NMISA | NPL | MIKES | CMI | NMISA | NPL | MIKES
1.9953 |  | -0.027047 | -0.042047 |  |  | 0.14242 | 0.26713
2.5119 |  | 0.012818 | 0.033818 |  |  | 0.13931 | 0.26755
3.1623 |  | -0.0095505 | -0.00055047 |  |  | 0.13331 | 0.26848
3.9811 |  | 0.010366 | 0.021366 |  |  | 0.12563 | 0.11773
5.0119 |  | -0.013512 | 0.010488 |  |  | 0.12376 | 0.11817
6.3096 |  | -0.042393 | -0.011393 |  |  | 0.124 | 0.11862
7.9433 |  | -0.029023 | -0.0050233 |  |  | 0.13003 | 0.11899
10 |  | -0.031773 | -0.0027733 |  |  | 0.12844 | 0.11907
12.5893 |  | -0.040138 | -0.012138 |  |  | 0.12857 | 0.11924
15.8489 |  | -0.036259 | -0.0082591 |  |  | 0.11997 | 0.10924
19.9526 | -0.047942 | -0.010942 | -0.0019418 | -0.040942 | 0.087172 | 0.039987 | 0.027853 | 0.0583
21.1349 | -0.040751 | -0.0067511 | -0.0027511 | -0.034751 | 0.08719 | 0.040027 | 0.027769 | 0.057386
22.3872 | -0.045271 | -0.011271 | -0.0072713 | -0.038271 | 0.086216 | 0.040027 | 0.027769 | 0.056446
23.7137 | -0.046278 | -0.013278 | -0.0082775 | -0.040278 | 0.067839 | 0.040027 | 0.027769 | 0.054572
25.1189 | -0.048348 | -0.019348 | -0.0093484 | -0.043348 | 0.067767 | 0.0356 | 0.028092 | 0.053548
26.6073 | -0.035846 | -0.0058456 | -0.0038456 | -0.026846 | 0.067767 | 0.0356 | 0.028092 | 0.052615
28.1838 | -0.039727 | -0.013727 | -0.008727 | -0.033727 | 0.067767 | 0.0356 | 0.028092 | 0.051685
29.8538 | -0.036277 | -0.012277 | -0.0092771 | -0.031277 | 0.067767 | 0.0356 | 0.028092 | 0.050758
31.6228 | -0.040683 | -0.011683 | -0.0036827 | -0.029683 | 0.058195 | 0.03552 | 0.0283 | 0.050702
33.4965 | -0.034569 | -0.010569 | -0.0065691 | -0.027569 | 0.058169 | 0.035477 | 0.028381 | 0.048822
35.4813 | -0.030994 | -0.0059939 | -0.00099394 | -0.021994 | 0.058169 | 0.035477 | 0.028381 | 0.047902
37.5837 | -0.029885 | -0.0078847 | -0.0048847 | -0.022885 | 0.058169 | 0.035477 | 0.028381 | 0.046985
39.8107 | -0.035833 | -0.013833 | -0.0088332 | -0.026833 | 0.058167 | 0.035474 | 0.028386 | 0.04607
42.1697 | -0.029136 | -0.0081356 | -0.0041356 | -0.021136 | 0.058167 | 0.035474 | 0.028386 | 0.046983
44.6684 | -0.032364 | -0.013364 | -0.0073636 | -0.027364 | 0.058167 | 0.035474 | 0.028386 | 0.04607
47.3151 | -0.02847 | -0.0084696 | -0.0034696 | -0.01747 | 0.058198 | 0.035525 | 0.028386 | 0.046109
50.1187 | -0.026757 | -0.012757 | -0.008757 | -0.022757 | 0.085162 | 0.071607 | 0.06926 | 0.077405
53.0884 | -0.022467 | -0.0084666 | -0.0034666 | -0.017467 | 0.058198 | 0.035525 | 0.028386 | 0.044294
56.2341 | -0.029591 | -0.013591 | -0.0095907 | -0.021591 | 0.048857 | 0.035525 | 0.028386 | 0.043394
59.5662 | -0.021709 | -0.0087089 | -0.0047089 | -0.015709 | 0.048857 | 0.035525 | 0.028386 | 0.043394
63.0957 | -0.030804 | -0.016804 | -0.011804 | -0.023804 | 0.048857 | 0.035525 | 0.028386 | 0.043394
66.8344 | -0.025179 | -0.011179 | -0.0061789 | -0.017179 | 0.048857 | 0.035525 | 0.028386 | 0.043394
70.7946 | -0.027813 | -0.017813 | -0.011813 | -0.022813 | 0.048807 | 0.035455 | 0.028515 | 0.042439
74.9894 | -0.024439 | -0.014439 | -0.010439 | -0.019439 | 0.048807 | 0.035455 | 0.028515 | 0.041546
79.4328 | -0.02154 | -0.01154 | -0.0045401 | -0.01554 | 0.048807 | 0.035455 | 0.028515 | 0.040658
84.1395 | -0.024804 | -0.014804 | -0.011804 | -0.017804 | 0.048807 | 0.035455 | 0.028515 | 0.040658
89.1251 | -0.021377 | -0.012377 | -0.0063774 | -0.014377 | 0.041546 | 0.035455 | 0.028515 | 0.041546
94.4061 | -0.015187 | -0.0091873 | -0.0051873 | -0.011187 | 0.041565 | 0.035477 | 0.028515 | 0.041565
100 | -0.023365 | -0.016365 | -0.011365 | -0.018365 | 0.041565 | 0.035477 | 0.028515 | 0.041565
105.9254 | -0.02182 | -0.01382 | -0.0078199 | -0.01482 | 0.041562 | 0.035474 | 0.028522 | 0.039792
112.2018 | -0.016291 | -0.0092913 | -0.0052913 | -0.010291 | 0.041562 | 0.035474 | 0.028522 | 0.039792
118.8502 | -0.023642 | -0.017642 | -0.011642 | -0.017642 | 0.041534 | 0.035441 | 0.028583 | 0.039763
125.8925 | -0.01908 | -0.01308 | -0.0080799 | -0.01308 | 0.041534 | 0.031322 | 0.028583 | 0.039763
133.3521 | -0.015887 | -0.011887 | -0.005887 | -0.010887 | 0.041534 | 0.031322 | 0.028583 | 0.039763
141.2538 | -0.023752 | -0.018752 | -0.013752 | -0.018752 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.039691
149.6236 | -0.021173 | -0.017173 | -0.012173 | -0.016173 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.040575
158.4893 | -0.016732 | -0.012732 | -0.0087322 | -0.011732 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.038812
167.8804 | -0.024623 | -0.021623 | -0.016623 | -0.020623 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.039691
177.8279 | -0.025537 | -0.019537 | -0.013537 | -0.016537 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.039691
188.3649 | -0.018248 | -0.019248 | -0.012248 | -0.016248 | 0.041465 | 0.03123 | 0.028733 | 0.039691
199.5262 | -0.014305 | -0.015305 | -0.0093053 | -0.012305 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.040574
211.3489 | -0.01351 | -0.01451 | -0.0085103 | -0.01051 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.03881
223.8721 | -0.015199 | -0.019199 | -0.014199 | -0.014199 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.03881
237.1374 | -0.013931 | -0.017931 | -0.012931 | -0.012931 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.03881
251.1886 | -0.013752 | -0.016752 | -0.011752 | -0.011752 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.03881
266.0725 | -0.011973 | -0.015973 | -0.0099728 | -0.011973 | 0.041464 | 0.031229 | 0.028778 | 0.039689
281.8383 | -0.01123 | -0.01423 | -0.0082304 | -0.01023 | 0.041393 | 0.031135 | 0.02893 | 0.038735
298.5383 | -0.0074743 | -0.014474 | -0.0074743 | -0.0094743 | 0.041393 | 0.031135 | 0.02893 | 0.038735
316.2278 | -0.019548 | -0.022548 | -0.016548 | -0.018548 | 0.041393 | 0.031135 | 0.02893 | 0.038735
334.9654 | -0.014271 | -0.021271 | -0.014271 | -0.017271 | 0.041393 | 0.031135 | 0.02893 | 0.038735
354.8134 | -0.012936 | -0.019936 | -0.013936 | -0.012936 | 0.041393 | 0.031135 | 0.02893 | 0.038735
375.8374 | -0.012601 | -0.018601 | -0.013601 | -0.010601 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
398.1072 | -0.011883 | -0.017883 | -0.012883 | -0.0098831 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
421.6965 | -0.010868 | -0.018868 | -0.012868 | -0.011868 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
446.6836 | -0.012371 | -0.020371 | -0.013371 | -0.013371 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
473.1513 | -0.01344 | -0.02144 | -0.01344 | -0.01444 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
501.1872 | -0.012278 | -0.021278 | -0.014278 | -0.013278 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
530.8844 | -0.013667 | -0.020667 | -0.014667 | -0.013667 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
562.3413 | -0.013831 | -0.021831 | -0.014831 | -0.014831 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
595.6621 | -0.015186 | -0.023186 | -0.017186 | -0.015186 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
630.9573 | -0.017735 | -0.024735 | -0.018735 | -0.017735 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
668.3439 | -0.016678 | -0.023678 | -0.019678 | -0.016678 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.038748
707.9458 | -0.0073344 | -0.018334 | -0.012334 | -0.010334 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.039628
749.8942 | -0.012648 | -0.021648 | -0.016648 | -0.013648 | 0.041405 | 0.031151 | 0.02893 | 0.039628
794.3282 | -0.012906 | -0.022906 | -0.018906 | -0.019906 | 0.041521 | 0.031305 | 0.02893 | 0.040632
841.3951 | -0.0077621 | -0.017762 | -0.012762 | -0.014762 | 0.041521 | 0.031305 | 0.02893 | 0.040632
891.2509 | -0.015244 | -0.023244 | -0.018244 | -0.020244 | 0.040632 | 0.031305 | 0.02893 | 0.040632
944.0609 | -0.0065002 | -0.0175 | -0.0125 | -0.0145 | 0.040632 | 0.031305 | 0.02893 | 0.040632
1000 | -0.0036964 | -0.014696 | -0.0096964 | -0.011696 | 0.040632 | 0.031305 | 0.02893 | 0.041521
1059.2537 | -0.0077405 | -0.017741 | -0.016741 | -0.015741 | 0.040632 | 0.031305 | 0.02893 | 0.041521
1122.0185 | -0.0084899 | -0.01749 | -0.01449 | -0.01449 | 0.040633 | 0.031306 | 0.028928 | 0.041522
1188.5022 | -0.0054375 | -0.016437 | -0.012437 | -0.014437 | 0.040634 | 0.031307 | 0.028926 | 0.041523
1258.9254 | -0.0057305 | -0.01673 | -0.01273 | -0.01573 | 0.040635 | 0.031308 | 0.028925 | 0.041523
1333.5214 | -0.010776 | -0.019776 | -0.015776 | -0.017776 | 0.040635 | 0.031308 | 0.028925 | 0.041523
1412.5375 | -0.0029595 | -0.01296 | -0.0099595 | -0.01096 | 0.040635 | 0.031308 | 0.028925 | 0.041523
1496.2357 | -0.0075072 | -0.016507 | -0.014507 | -0.014507 | 0.040635 | 0.031308 | 0.028925 | 0.042417
1584.8932 | -0.011547 | -0.015547 | -0.011547 | -0.013547 | 0.042302 | 0.037329 | 0.028926 | 0.044016
1678.804 | -0.0091502 | -0.01115 | -0.01015 | -0.0091502 | 0.042302 | 0.037329 | 0.028926 | 0.044016
1778.2794 | -0.013077 | -0.015077 | -0.011077 | -0.013077 | 0.042302 | 0.037329 | 0.028926 | 0.044016
1883.6491 | -0.015997 | -0.017997 | -0.014997 | -0.016997 | 0.042302 | 0.037329 | 0.028926 | 0.044882
1995.2623 | -0.012619 | -0.012619 | -0.010619 | -0.011619 | 0.042302 | 0.041454 | 0.028926 | 0.044882
2113.489 | -0.011409 | -0.012409 | -0.010409 | -0.011409 | 0.044294 | 0.043485 | 0.028892 | 0.046765
2238.7211 | -0.013148 | -0.014148 | -0.012148 | -0.013148 | 0.045111 | 0.043485 | 0.028892 | 0.047602
2371.3737 | -0.013536 | -0.011536 | -0.010536 | -0.013536 | 0.045111 | 0.043485 | 0.028892 | 0.047602
2511.8864 | -0.010514 | -0.0095139 | -0.0095139 | -0.012514 | 0.045111 | 0.047602 | 0.028892 | 0.048445
2660.7251 | -0.01601 | -0.01201 | -0.01601 | -0.01401 | 0.055051 | 0.057111 | 0.039119 | 0.057816
2818.3829 | -0.016951 | -0.010951 | -0.013951 | -0.013951 | 0.055049 | 0.057108 | 0.039024 | 0.058527
2985.3826 | -0.019874 | -0.013874 | -0.016874 | -0.017874 | 0.055049 | 0.057108 | 0.039024 | 0.058527
3162.2777 | -0.017832 | -0.0098321 | -0.015832 | -0.015832 | 0.055048 | 0.060715 | 0.039018 | 0.059248
3349.6544 | -0.020924 | -0.010924 | -0.017924 | -0.016924 | 0.059674 | 0.064938 | 0.038998 | 0.064249
3548.1339 | -0.020836 | -0.0078356 | -0.016836 | -0.016836 | 0.059672 | 0.064936 | 0.038991 | 0.064248
3758.374 | -0.020286 | -0.0062856 | -0.017286 | -0.017286 | 0.059654 | 0.06492 | 0.038922 | 0.06492
3981.0717 | -0.024285 | -0.0042846 | -0.020285 | -0.018285 | 0.059652 | 0.064918 | 0.038914 | 0.065616
4216.965 | -0.020548 | 0.0024525 | -0.014548 | -0.013548 | 0.072587 | 0.076973 | 0.048911 | 0.078159
4466.8359 | -0.024642 | 0.002358 | -0.016642 | -0.015642 | 0.072583 | 0.076969 | 0.048901 | 0.079374
4731.5126 | -0.032913 | -0.0019134 | -0.023913 | -0.022913 | 0.072567 | 0.076955 | 0.048863 | 0.079981
5011.8723 | -0.029203 | 0.0077966 | -0.021203 | -0.019203 | 0.072552 | 0.079968 | 0.048824 | 0.081233
5308.8444 | -0.036831 | 0.0071687 | -0.025831 | -0.023831 | 0.069261 | 0.076994 | 0.048782 | 0.078975
5623.4133 | -0.030686 | 0.017314 | -0.020686 | -0.015686 | 0.069253 | 0.076987 | 0.048753 | 0.080324
5956.6214 | -0.037277 | 0.013723 | -0.022277 | -0.020277 | 0.069228 | 0.076965 | 0.048663 | 0.081686
6309.5734 | -0.038118 | 0.015882 | -0.022118 | -0.021118 | 0.074446 | 0.083822 | 0.048732 | 0.083822
6683.4392 | -0.036137 | 0.021863 | -0.015137 | -0.017137 | 0.079666 | 0.088492 | 0.048725 | 0.08986
7079.4578 | -0.040653 | 0.0073466 | -0.017653 | -0.023653 | 0.086859 | 0.090109 | 0.058831 | 0.093512
7498.9421 | -0.044158 | -0.0011585 | -0.019158 | -0.029158 | 0.087491 | 0.090104 | 0.058803 | 0.095617
7943.2823 | -0.031694 | 0.0093064 | -0.0016936 | -0.013694 | 0.094185 | 0.1007 | 0.058677 | 0.097753
8413.9514 | -0.03279 | -0.0067903 | -0.0027903 | -0.01379 | 0.15918 | 0.16271 | 0.10912 | 0.16318
8912.5094 | -0.034468 | -0.008468 | 0.003532 | -0.015468 | 0.16788 | 0.16252 | 0.10873 | 0.16489
9440.6088 | -0.040077 | -0.019077 | 0.00092297 | -0.022077 | 0.17891 | 0.16247 | 0.10863 | 0.16783
10000 | -0.038569 | -0.032569 | -0.0015686 | -0.029569 | 0.20417 | 0.16958 | 0.10792 | 0.17174

## Table 5 2036126 DoE phase
Frequency (Hz) | CCAUV.A-K5 DoE (degrees) |  |  |  | CCAUV.A-K5 U(DoE) (degrees)
| CMI | NMISA | NPL | MIKES | CMI | NMISA | NPL | MIKES
1.9953 |  | 0.86068 | 2.3907 |  |  | 0.70111 | 3.2349
2.5119 |  | 0.0041898 | 1.2242 |  |  | 0.63146 | 3.2492
3.1623 |  | 0.15273 | 1.1827 |  |  | 0.54911 | 3.2615
3.9811 |  | 0.017653 | 0.81765 |  |  | 0.44935 | 1.4448
5.0119 |  | -0.11487 | 0.55513 |  |  | 0.3832 | 1.4596
6.3096 |  | -0.26021 | 0.30979 |  |  | 0.29609 | 1.4799
7.9433 |  | -0.17801 | 0.24199 |  |  | 0.24231 | 0.77595
10 |  | -0.18481 | 0.13519 |  |  | 0.21645 | 0.78374
12.5893 |  | -0.1301 | 0.1099 |  |  | 0.19155 | 0.78938
15.8489 |  | -0.10331 | 0.086693 |  |  | 0.18387 | 0.48476
19.9526 |  | -0.10148 | 0.078523 |  |  | 0.35846 | 0.48723
21.1349 |  | -0.15436 | 0.0056415 |  |  | 0.35716 | 0.48902
22.3872 |  | -0.13101 | 0.008989 |  |  | 0.35682 | 0.48948
23.7137 |  | -0.14255 | -0.0025545 |  |  | 0.35671 | 0.48964
25.1189 |  | -0.14961 | -0.009613 |  |  | 0.33014 | 0.38728
26.6073 |  | -0.14055 | -0.020545 |  |  | 0.33007 | 0.38742
28.1838 |  | -0.12924 | -0.019244 |  |  | 0.33003 | 0.38751
29.8538 |  | -0.12179 | -0.011785 |  |  | 0.32991 | 0.3878
31.6228 |  | -0.11115 | -0.011152 |  |  | 0.33023 | 0.38843
33.4965 |  | -0.10115 | -0.011151 |  |  | 0.3293 | 0.39057
35.4813 |  | -0.081411 | 0.0085893 |  |  | 0.32926 | 0.39066
37.5837 |  | -0.078085 | 0.0019145 |  |  | 0.3292 | 0.39079
39.8107 |  | -0.089055 | -0.019055 |  |  | 0.32893 | 0.39141
42.1697 |  | -0.09004 | -0.01004 |  |  | 0.32881 | 0.39168
44.6684 |  | -0.064422 | 0.0055775 |  |  | 0.32874 | 0.39183
47.3151 |  | -0.063572 | 0.0064277 |  |  | 0.33017 | 0.39185
50.1187 |  | -0.52624 | -0.46624 |  |  | 0.3301 | 0.39202
53.0884 |  | -0.060777 | -0.010777 |  |  | 0.32975 | 0.39283
56.2341 |  | -0.075779 | -0.025779 |  |  | 0.32937 | 0.39369
59.5662 |  | -0.069114 | -0.019114 |  |  | 0.32936 | 0.39371
63.0957 |  | -0.083705 | -0.033705 |  |  | 0.32905 | 0.39443
66.8344 |  | -0.072945 | -0.032945 |  |  | 0.329 | 0.39456
70.7946 |  | -0.070883 | -0.030883 |  |  | 0.32861 | 0.39545
74.9894 |  | -0.077789 | -0.027789 |  |  | 0.32853 | 0.39562
79.4328 |  | -0.078931 | -0.028931 |  |  | 0.32845 | 0.39581
84.1395 |  | -0.055145 | -0.015145 |  |  | 0.32831 | 0.39612
89.1251 |  | -0.041551 | -0.021551 |  |  | 0.32829 | 0.39617
94.4061 |  | -0.026945 | -0.0069448 |  |  | 0.32955 | 0.39705
100 |  | -0.046418 | -0.016418 |  |  | 0.32947 | 0.39724
105.9254 |  | -0.067461 | -0.027461 |  |  | 0.32925 | 0.39774
112.2018 |  | -0.056067 | -0.016067 |  |  | 0.3292 | 0.39786
118.8502 |  | -0.06014 | -0.02014 |  |  | 0.3292 | 0.39786
125.8925 |  | -0.029474 | -0.0094735 |  |  | 0.3292 | 0.39787
133.3521 |  | -0.049087 | -0.029087 |  |  | 0.32913 | 0.39803
141.2538 |  | -0.02845 | -0.01845 |  |  | 0.32913 | 0.39803
149.6236 |  | -0.042149 | -0.022149 |  |  | 0.32887 | 0.39862
158.4893 |  | -0.036561 | -0.016561 |  |  | 0.32887 | 0.39862
167.8804 |  | -0.028351 | -0.018351 |  |  | 0.32887 | 0.39862
177.8279 |  | -0.032709 | -0.022709 |  |  | 0.3288 | 0.3988
188.3649 |  | -0.014744 | -0.024744 |  |  | 0.3288 | 0.3988
199.5262 |  | -0.011023 | -0.021023 |  |  | 0.33295 | 0.39901
211.3489 |  | -0.01349 | -0.02349 |  |  | 0.33295 | 0.39901
223.8721 |  | -0.00048961 | -0.02049 |  |  | 0.33295 | 0.39901
237.1374 |  | -0.0006003 | -0.0206 |  |  | 0.33295 | 0.39901
251.1886 |  | -0.03477 | -0.05477 |  |  | 0.33294 | 0.39903
266.0725 |  | -0.013209 | -0.033209 |  |  | 0.33288 | 0.39918
281.8383 |  | 0.0064705 | -0.02353 |  |  | 0.33288 | 0.39918
298.5383 |  | 0.012784 | -0.037216 |  |  | 0.3328 | 0.39938
316.2278 |  | -0.0053819 | -0.035382 |  |  | 0.3328 | 0.39938
334.9654 |  | 0.0052746 | -0.034725 |  |  | 0.3328 | 0.39938
354.8134 |  | 0.0060694 | -0.013931 |  |  | 0.3328 | 0.39938
375.8374 |  | 0.0041765 | -0.015824 |  |  | 0.34743 | 0.39938
398.1072 |  | 0.02806 | -0.0019404 |  |  | 0.34743 | 0.39938
421.6965 |  | -0.0028139 | -0.022814 |  |  | 0.34743 | 0.39938
446.6836 |  | 0.0040076 | -0.025992 |  |  | 0.34743 | 0.39938
473.1513 |  | 0.011947 | -0.018053 |  |  | 0.34743 | 0.39938
501.1872 |  | 0.02195 | -0.01805 |  |  | 0.34743 | 0.39938
530.8844 |  | 0.025133 | -0.024867 |  |  | 0.43098 | 0.49959
562.3413 |  | 0.022117 | -0.027883 |  |  | 0.43098 | 0.49959
595.6621 |  | 0.033699 | -0.026301 |  |  | 0.43098 | 0.49959
630.9573 |  | 0.03594 | -0.02406 |  |  | 0.43098 | 0.49959
668.3439 |  | 0.065784 | -0.034216 |  |  | 0.43098 | 0.49959
707.9458 |  | 0.053242 | -0.036758 |  |  | 0.43098 | 0.49959
749.8942 |  | 0.0062243 | -0.043776 |  |  | 0.43098 | 0.49959
794.3282 |  | 0.018287 | -0.041713 |  |  | 0.52499 | 0.49959
841.3951 |  | 0.04871 | -0.03129 |  |  | 0.52499 | 0.49959
891.2509 |  | -0.012521 | -0.092521 |  |  | 0.52499 | 0.49959
944.0609 |  | 0.041575 | -0.038425 |  |  | 0.52499 | 0.49959
1000 |  | -0.0060437 | -0.096044 |  |  | 0.52498 | 0.49943
1059.2537 |  | 0.083882 | -0.026118 |  |  | 0.62648 | 0.59952
1122.0185 |  | 0.040116 | -0.079884 |  |  | 0.62648 | 0.59952
1188.5022 |  | 0.044734 | -0.035266 |  |  | 0.62648 | 0.59952
1258.9254 |  | 0.052766 | -0.057234 |  |  | 0.63638 | 0.59952
1333.5214 |  | 0.045976 | -0.074024 |  |  | 0.63638 | 0.59952
1412.5375 |  | 0.055571 | -0.074429 |  |  | 0.63638 | 0.59952
1496.2357 |  | 0.01534 | -0.08466 |  |  | 0.63637 | 0.59934
1584.8932 |  | 0.018559 | -0.12144 |  |  | 0.73236 | 0.59927
1678.804 |  | 0.0079447 | -0.10206 |  |  | 0.73236 | 0.59927
1778.2794 |  | 0.079066 | -0.10093 |  |  | 0.73236 | 0.59926
1883.6491 |  | 0.056046 | -0.10395 |  |  | 0.73236 | 0.59926
1995.2623 |  | 0.056618 | -0.11338 |  |  | 0.73232 | 0.59917
2113.489 |  | 0.087149 | -0.092851 |  |  | 0.84062 | 0.69928
2238.7211 |  | 0.062528 | -0.11747 |  |  | 0.8405 | 0.69907
2371.3737 |  | 0.053915 | -0.096085 |  |  | 0.8405 | 0.69907
2511.8864 |  | 0.078651 | -0.10135 |  |  | 0.85085 | 0.69907
2660.7251 |  | 0.065453 | -0.11455 |  |  | 0.91517 | 0.69901
2818.3829 |  | 0.083267 | -0.14673 |  |  | 0.91515 | 0.69898
2985.3826 |  | 0.094832 | -0.18517 |  |  | 0.91504 | 0.69876
3162.2777 |  | 0.12125 | -0.11875 |  |  | 0.91504 | 0.69874
3349.6544 |  | 0.11992 | -0.15008 |  |  | 0.92606 | 0.6987
3548.1339 |  | 0.11138 | -0.16862 |  |  | 0.92603 | 0.69864
3758.374 |  | 0.12257 | -0.17743 |  |  | 0.92602 | 0.69861
3981.0717 |  | 0.1448 | -0.1452 |  |  | 0.926 | 0.69858
4216.965 |  | 0.12621 | -0.20379 |  |  | 0.91167 | 0.69857
4466.8359 |  | 0.084597 | -0.2154 |  |  | 0.91167 | 0.69857
4731.5126 |  | 0.097525 | -0.13248 |  |  | 0.91155 | 0.69832
5011.8723 |  | 0.11305 | -0.11695 |  |  | 0.93826 | 0.69764
5308.8444 |  | 0.083191 | -0.14681 |  |  | 0.85474 | 0.69753
5623.4133 |  | 0.098549 | -0.071451 |  |  | 0.85474 | 0.69752
5956.6214 |  | 0.13916 | -0.13084 |  |  | 0.85473 | 0.69746
6309.5734 |  | 0.15446 | -0.055543 |  |  | 0.79387 | 0.5968
6683.4392 |  | 0.15108 | 0.0010809 |  |  | 0.68349 | 0.59623
7079.4578 |  | 0.10862 | -0.021379 |  |  | 0.68351 | 0.59607
7498.9421 |  | 0.077049 | -0.032951 |  |  | 0.68353 | 0.5959
7943.2823 |  | 0.11417 | 0.084168 |  |  | 0.71872 | 0.49174
8413.9514 |  | 0.19074 | 0.16074 |  |  | 1.0691 | 0.79444
8912.5094 |  | 0.20356 | 0.10356 |  |  | 1.0685 | 0.79197
9440.6088 |  | 0.41353 | 0.28353 |  |  | 1.0676 | 0.78789
10000 |  | 0.14501 | 0.18501 |  |  | 1.1512 | 0.784

## Fig 3-6 2036126 DoE modulus
CMI Modulus Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126
NMISA Modulus Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126
NPL Modulus Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126
MIKES Modulus Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126

## Fig 3-6 2036126 DoE phase
NMISA Phase Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126
NPL Phase Degrees of Equivalence 4160 sn: 2036126